## 年度日常维修类辅材
2026年度日常维修类辅材采购项目报价清单
序号 | 物品名称 | 规格/型号 | 参数、材质要求 | 数量 | 单位 | 不含税单价控制价（元） | 报价 |  | 备注
[7 empty] | 不含税单价 （元） | 不含税合价 （元）
1 | 二位街码 | 镀锌 | 国标 | 200 | 套 | 18
2 | 四位街码 | 镀锌 | 国标 | 100 | 套 | 38
3 | 空气开关 | 2P，63A | 国标 | 600 | 个 | 18
4 |  | 4P，80A | 国标 | 250 | 个 | 80
5 | 时控开关 | 220V | 国标 | 50 | 个 | 58
6 | 交流接触器 | CJX2，220V/32A | 国标 | 30 | 个 | 52
7 | 表箱 | 单相一位 | ABS阻燃材质 | 600 | 个 | 48
8 |  | 单相二位 | ABS阻燃材质 | 50 | 个 | 85
9 |  | 单相三位 | ABS阻燃材质 | 40 | 个 | 125
10 |  | 三相一位 | ABS阻燃材质 | 150 | 个 | 76.9912
11 | 膨胀螺丝 | 10*80mm | 表面镀锌，材质：碳钢 | 600 | 支 | 2.5
12 | 铁钉 | 40mm，500粒/盒 | 国标 | 10 | 盒 | 15
13 |  | 20mm，500粒/盒 | 国标 | 10 | 盒 | 13
14 | BLV铝线 | 导体截面积：35mm2，100米/扎 | 导线材质：铝 | 25 | 扎 | 320
15 |  | 导体截面积：25mm2，100米/扎 | 导线材质：铝 | 150 | 扎 | 260
16 |  | 导体截面积：6mm2，100米/扎 | 导线材质：铝 | 150 | 扎 | 75
17 | BV铜线 | 导体截面积：16mm²，100米/扎 | 导线材质：铜 | 20 | 扎 | 1431
18 |  | 导体截面积：10mm²，100米/扎 | 导线材质：铜 | 20 | 扎 | 870
19 | PVC管 | 32mm2，2.8米/根 | 国标 | 500 | 根 | 15
20 |  | 50mm2，4米/根 | 国标 | 300 | 根 | 25
21 |  | 75mm2，4米/根 | 国标 | 100 | 根 | 35
22 | PVC弯头 | 32mm2，2.8米/根 | 国标 | 1000 | 个 | 1.2
23 |  | 50mm2，4米/根 | 国标 | 500 | 个 | 3
24 |  | 75mm2，4米/根 | 国标 | 50 | 个 | 4
25 | 扁铁 | 5*5 6米/条，厚度≥40mm | 国标 | 10 | 条 | 75
26 | 变压器油 | 16L/桶 | 国标 | 10 | 桶 | 240
27 | LED灯泡 | 15w | 国标 | 100 | 个 | 15
28 | 漏电开关 | 2P，32A | 国标 | 10 | 个 | 35
29 | PVC直接 | 32mm2 | 国标 | 600 | 个 | 1
30 |  | 50mm2 | 国标 | 300 | 个 | 1.5
31 |  | 75mm2 | 国标 | 50 | 个 | 2.5
32 | PP阻燃波纹管 | 白色，32mm² | 国标 | 250 | 米 | 3.5
33 |  | 白色，50mm² | 国标 | 200 | 米 | 4.5
34 | PVC管卡 | 32mm² | 国标 | 600 | 个 | 0.5
35 |  | 50mm2 | 国标 | 300 | 个 | 1
36 | BLVVB铝护套线 | 2*10mm2，100米/扎 | 国标 | 10 | 扎 | 274.6991
37 | 电工胶布 | 长度≥15m，宽度≥18mm | PVC材质 | 2000 | 个 | 2
38 | 三相三线电子式多功能电能表（高压） | 1、3*100V，3*1（10）A，50Hz 2、含检测、检定证书； 3、含调试、不含安装。 | 国标 | 50 | 台 | 1800
39 | 防水胶布 | 长度≥20m，宽度≥28mm | PVC材质 | 150 | 个 | 5.4867
40 | 登高板 | 630mm*80mm*20mm | 国标 | 50 | 副 | 86
41 | 吊带 | 5吨，5米 | 合成纤维 | 10 | 条 | 85
42 |  | 5吨，3米 | 合成纤维 | 10 | 条 | 61.0619
43 | 钢绞线卡子 | JK-1 | 国标 | 100 | 个 | 6
44 | 尼龙绳 | 14#（带钢丝） | 国标 | 200 | 米 | 3.0531
45 | 套筒 | 长度：80mm，口径：14mm²、17mm²、19mm²、24mm² | 国标 | 10 | 个 | 15
46 | 铁丝 | #8 | 国标 | 400 | 斤 | 5
47 | 防水布（蓝） | 5*5m | 聚乙烯PE防水布 | 10 | 张 | 75
48 | 防水布（蓝） | 6*8m | 聚乙烯PE防水布 | 10 | 张 | 127.7876
49 | 不含税合计（元）
50 | 税率
51 | 税金（元）
52 | 含税合计（元）
注： 1、质量要求：合格。 2、上述不含税单价包含运输、人工、材料等一切费用，结算时不含税单价不再调整。
供应商： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 年 月 日